## CdC DC Mayorista
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
codo para ducto cuadrado 90° de 10 x 10 cm | Pza | 1 | 331.31 | 384.3196
1 tramo de ducto de 10 x 10 cm Bticino o la marca que tengan disponible | Pza | 1 | 462.02 | 535.9432
4 tubos Conduit de 2" pared delgada | Pza | 4 | 348.26 | 1615.9264
2 curvas de 2" pared delgada | Pza | 2 | 166.33 | 385.8856
4 coples de 2" pared delgada | Pza | 4 | 46.37 | 215.1568
2 conectores Conduit pared delgada de 2" | Pza | 2 | 44.87 | 104.0984
8 abrazaderas omegas de 2" | Pza | 8 | 9.77 | 90.6656
6 Interruptores de 2 x 30 A | Pza | 6 | 563.79 | 3923.9784
6 Interruptores de 1 x 15 A | Pza | 8 | 143.89 | 1335.2992
1 caja de cable calibre 10 negro | Pza | 1 | 1768.39 | 2051.3324
1 Centro de Carga QO 30 Trifásico | Pza | 1 | 7319.72 | 8490.8752
1 Tapa para centro de carga QO 30 | Pza | 1 | 1000.06 | 1160.0696
1 caja de taquetes de 1/4" | Pza | 1 | 19.35 | 22.446
10 taquetes expansivos de 1/2" | Pza | 10 | 30 | 348
1 esparrago de 3/8" | Pza | 1 | 39.19 | 45.4604
10 tuercas y rondanas de 3/8" | Pza | 10 | 0.47 | 5.452
100 pijas de 8 x 2" | Pza | 100 | 1 | 116
100 rondanas | Pza | 100 | 0.55 | 63.8
2 paquetes Cinchos de 10 cm | Pza | 2 | 22 | 51.04
2 paquetes cinchos de 20 cm | Pza | 2 | 35 | 81.2
1 Maskingtape blanco | Pza | 1 | 55 | 63.8
5 cintas para aislar nitto negras | Pza | 5 | 22.5 | 130.5
Instalación de interruptor termomagnetico y nuevo circuito por sobrecalentamiento | Pza | 1 |  | 0
1 registro himmel de 20X20 | Pza | 1 | 447.65 | 519.274
Mano de obra de 2 oficiales electricos por semana | JDA | 2.5 | 3250 | 9425
Subtotal |  |  |  | 31165.5228
Equipo de seguridad | % | 8% |  | 2493.2418
Herramienta menor | % | 5% |  | 1558.2761
Costo Directo |  |  |  | 35217.0408
Indirectos | % | 10% |  | 3521.7041
Utilidad | % | 40% |  | 15495.4979
Total |  |  |  | 54234.2428

## CdC Copilco
Catalogo de Conceptos Edificio Copilco
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
Tuboplus 32mm tramo de 4m | Pza | 28 | 293 | 9516.64
Conector macho 32mm | Pza | 12 | 152.26 | 2119.4592
Conector hembra 32mm | Pza | 12 | 135.75 | 1889.64
Codo tuboblus 32mm | Pza | 20 | 17.26 | 400.432
Tee tuboplus 32mm | Pza | 20 | 44.87 | 1040.984
Cople tuboplus 32mm | Pza | 32 | 13.5 | 501.12
Tuerca union tuboplus 32mm | Pza | 6 | 232.65 | 1619.244
Tarraja para tubo 1" | Pza | 1 | 1385 | 1606.6
Hoja de durock para fabricación de cajillo | Pza | 6 | 938 | 6528.48
Poste galvanizado calibre 22 (3.05 m) | Pza | 20 | 249 | 5776.8
Canal galvanizado calibre 22 (3.05 m) | Pza | 6 | 170 | 1183.2
Tornillo para Durock exterior | Pza | 1 | 480 | 556.8
Tornillo galvanizado 8 x 1/2" | Pza | 1 | 220 | 255.2
Cinta fibra de vidrio para juntas | Pza | 1 | 160 | 185.6
Basecoat | Pza | 3 | 635 | 2209.8
Ancla mecánica 3/8" x 3" | Pza | 30 | 55 | 1914
Sellador poliuretano exterior | Pza | 2 | 160 | 371.2
Gestión de documentación ante la alcaldía Coyoacan y permiso de construcción | Pza | 1 | 10000 | 11600
Renta de andamios por 15 días | Pza | 1 | 10536.96 | 12222.8736
Mano de obra de 2 oficiales(plomero y tablaroquero) por semana | JDA | 4 | 3250 | 15080
Subtotal |  |  |  | 76578.0728
Equipo de seguridad | % | 3% |  | 2297.3422
Herramienta menor | % | 2% |  | 1531.5615
Costo Directo |  |  |  | 80406.9764
Indirectos | % | 10% |  | 8040.6976
Utilidad | % | 40% |  | 35379.0696
Total |  |  |  | 123826.7437

## CdC Nissan Kwanto
Catalogo de Conceptos Edificio Copilco
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
Varilla cooperwelt 2m | Pza | 5 | 399 | 2314.2
tubo de pvc 4" | Pza | 1 | 152.26 | 176.6216
Cable cal 8 | ml | 30 | 52 | 1809.6
Impermeabilizante Sika permalastik pro | Pza | 1 | 699 | 810.84
REGISTRO PARA SISTEMA DE TIERRAS 12″ x 40 CMS CON TAPA CONCRETO POLIMERICO | Pza | 1 | 950 | 1102
Conector de compresion para varilla cooperwelt | Pza | 2 | 306 | 709.92
CEMENTO GRIS CPC 30R ANTIHUMEDAD 25KG | Pza | 1 | 150 | 174
Saco de bentonita sodica 20 kg | Pza | 5 | 399 | 2314.2
Probador de Resistencia de puesta a Tierra y del suelo de 4 puntas Terrómetro 40k ohms modelo UT572 | Pza | 1 | 12500 | 14500
Mano de obra de 2 oficiales(plomero y tablaroquero) por semana | JDA | 2 | 3250 | 7540
Subtotal |  |  |  | 31451.3816
Equipo de seguridad | % | 3% |  | 943.5414
Herramienta menor | % | 2% |  | 629.0276
Costo Directo |  |  |  | 33023.9507
Indirectos | % | 10% |  | 3302.3951
Utilidad | % | 40% |  | 14530.5383
Total |  |  |  | 50856.8841

## CdC Termigas Tuxpan Antartida
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
Varilla de 1/2" marca Hylsa o similar | Ton | 2 | 21500 | 49880
Alambre recocido cal. 13 | Kg | 110 | 45 | 5742
Concreto MR-45 alta resistencia | m³ | 35 | 4550 | 184730
Triplay para cimbra 18mm | Pza | 22 | 850 | 21692
Postes, polines, y madera en gral | Pza | 1 | 5000 | 5800
Clavos, y extras | Pza | 1 | 2500 | 2900
Estudio de mecanica de suelos | Pza | 1 | 88200 | 102312
Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" cal 10 | Pza | 1 | 1175 | 1363
pintura al aceite color amarillo | Litro | 5 | 450 | 2610
Comidas 4 personas x 10 días | Pza | 15 | 1000 | 17400
Hospedaje 4 personas x 10 días | Pza | 1 | 13000 | 15080
Traslados interinos en tuxpan | Pza | 10 | 400 | 4640
Traslados Cdmx tuxpan | Pza | 10 | 720 | 8352
Mano de obra de 2 oficiales albañiles y 2 peones por semana | JDA | 8 | 3250 | 30160
Subtotal |  |  |  | 452661
Equipo de seguridad | % | 8% |  | 36212.88
Herramienta menor | % | 5% |  | 22633.05
Costo Directo |  |  |  | 511506.93
Indirectos | % | 10% |  | 51150.693
Utilidad | % | 40% |  | 225063.0492
Total |  |  |  | 787720.6722 | 661685.3646 | 714620.1938

## Copia de CdC TABLERO Tuxpan Ant
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
Proyecto ejecutivo(planos,memorias, coordinación técnica) | lote | 1 | 80000 | 80000
Suministro switchgear Power-Zone 4 | lote | 1 | 5800000 | 5800000
Transporte/flete especializado | lote | 1 | 120000 | 139200
Maniobras (grúa, descarga.movimiento) | lote | 1 | 180000 | 208800
Cimentación/base para switchgear | lote | 1 | 150000 | 174000
Instalación electromecánica (montaje) | lote | 1 | 650000 | 754000
Conexionado de potencia (BT) | lote | 1 | 420 | 487.2
Conexionado de control/señalización | lote | 1 | 180000 | 208800
Sistema de puesta a tierra (interconexión) | lote | 1 | 90000 | 104400
Pruebas eléctricas (megger, continuidad,etc) | lote | 1 | 110000 | 127600
Puesta en servicio y energización | lote | 1 | 180000 | 208800
Mano de obra de 1 oficiales eléctrico y 1 ayudante por semana | lote | 1 | 5350 | 6206
Subtotal |  |  |  | 7812293.2
Equipo de seguridad | % | 8% |  | 624983.456
Herramienta menor | % | 5% |  | 390614.66
Costo Directo |  |  |  | 8827891.316
Indirectos | % | 10% |  | 882789.1316
Utilidad | % | 40% |  | 3884272.179
Total |  |  |  | 13594952.63 | 11419760.21 | 12333341.02

## Copia de Copia de CdC TABLERO T
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
Suministro switchgear Power-Zone 4 | lote | 1 | 5800000 | 5800000
Transporte/flete especializado | lote | 1 | 120000 | 139200
Maniobras (grúa, descarga.movimiento) | lote | 1 | 180000 | 208800
Cimentación/base para switchgear | lote | 1 | 150000 | 174000
Instalación electromecánica (montaje) | lote | 1 | 650000 | 754000
Conexionado de potencia (BT) | lote | 1 | 420 | 487.2
Conexionado de control/señalización | lote | 1 | 180000 | 208800
Sistema de puesta a tierra (interconexión) | lote | 1 | 90000 | 104400
Pruebas eléctricas (megger, continuidad,etc) | lote | 1 | 110000 | 127600
Puesta en servicio y energización | lote | 1 | 180000 | 208800
Mano de obra de 1 oficiales eléctrico y 1 ayudante por semana | lote | 1 | 5350 | 6206
Subtotal |  |  |  | 7732293.2
Equipo de seguridad | % | 8% |  | 618583.456
Herramienta menor | % | 5% |  | 386614.66
Costo Directo |  |  |  | 8737491.316
Indirectos | % | 10% |  | 873749.1316
Utilidad | % | 40% |  | 3844496.179
Total |  |  |  | 13455736.63 | 11302818.77 | 12207044.27

## ALTAVOLT_IMSS Hospital General
Material | Unidad | Cantidad | P.U. | Importe
CASETA EXTERIOR (PANEL W) 3,5X5,0 h2,5 (3,45M2) | m2 | 1 | 2800 | 2800
LOUVER 1,5X2,0, ABATIBLE (3,45m2) | m2 | 1 | 19500 | 19500
PLANCHA DE CONCRETO 1,60X3,40 (150KG/CM2) | m2 | 1 | 550 | 638
Conexion a subestación electrica cableado tipo doble cero y neutro calibre 8 | lote | 1 | 150000 | 174000
Interruptor modelo Fpower TSH-HS/TG IAAE (baja tensión) | lote | 1 | 650000 | 754000
Interruptor termomagnetico de 100A | lote | 1 | 420 | 487.2
Tubería pared gruesa 2" 300m | m2 | 1 | 589.05 | 176715 | 589.05
Cable cobre THW-LS 2/0 AWG (viakon) (900m) | m | 1 | 900 | 810000 | 900
Cable cobre THW-LS calb 8 AWG (condumex) (300m) | m | 1 | 48.31 | 14493 | 48.31
Libranza (media tensión)MT | m | 1 | 35000 | 35000
Puesta en servicio y energización | lote | 1 | 180000 | 208800
Mano de obra de 1 oficiales eléctrico y 1 ayudante por semana | lote | 1 | 3200 | 3712
Subtotal |  |  |  | 2200145.2
Equipo de seguridad | % | 8% |  | 176011.616
Herramienta menor | % | 5% |  | 110007.26
Costo Directo |  |  |  | 2486164.076
Indirectos | % | 10% |  | 248616.4076
Utilidad | % | 40% |  | 1093912.193
Total |  |  |  | 3828692.677 |  | 3216101.849 | 3473389.997