## Consejos Quipu
PLANTILLA DE PRESUPUESTO 1
CONSEJOS Y BUENAS PRÁCTICAS - QUIPU
Te damos unos consejos para que tus presupuestos queden lo mejor posible con estas plantillas que ofrecemos desde Quipu.
No olvides substituir el logo de Quipu por el de tu empresa. Recuerda que todo forma parte de nuestra imagen de marca, y tenemos que presentarnos de la forma más visual posible.
Recuerda hacer un seguimiento de tus presupuestos con frecuencia: te recomendamos tener un documento con los precios, los clientes y todos los datos que necesites bien organizados.
Prepara un mail de seguimiento para enviar unos días después. Así le recuerdas al cliente que todavía está pendiente, y ofreces un servicio más personalizado.
Considera empezar a trabajar con un programa que guarde la información de tus clientes y autocomplete sus datos para las facturas siguientes.
Un buen programa para hacer presupuestos mejorará tu relación con tu gestión administrativa y con tus clientes.
¡Tienes la plantilla en la siguiente página!

## Lomas Country Temixco
Presupuesto ENE-PCC-CP-2026-01
Cliente: Isela Ivonne Aguirre Ortiz |  | Grupo Antartida Ingeniería
Dirección: Cerrada Primaveras, Mz 25, Lote 23, Paraíso Country Club, Morelos |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 2527 8919 |  | Teléfono: 56 1095 4728
Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Fecha del presupuesto | 2026-01-10 |  | Validez | x 30 días
DESCRIPCIÓN |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
Servicio General de mantenimiento a alberca, equipos luminarias y revisión de sistema electrico y electronico de la misma, revisión de sistema de hidromasaje, luminarias de alberca, apagadores e interruptores para exterior. |  | 1 | 75000 | 75000
Revisión, mantenimiento y corrección de fallas y cortos en el sistema electrico principal de la vivienda, división de cargas por área, balanceo de circuitos y mantenimiento general a la red eléctrica de la vivienda. |  | 1 | 68785 | 68785
Suministro e instalación de ducteria y botes integrales para canalizar y proteger instalación eléctrica de luminarias de área de patio / jardín. |  | 1 | 42500 | 42500
Revision y corrección de fallas en suministro de gas a electrodomesticos de cocina ( se contempla revisar, sellar, y en su caso soldar conexiones mal armadas y accesorios en mal estado (mangueras, acoplamientos, etc), revisión y corrección de extractor de grasas, revisión y corrección de instalaciones electricas de cocina. |  | 1 | 15500 | 15500
Revisión, corrección y mantenimiento a cancelerias, puertas y ventanas de la vivienda, mantenimiento a herrajes, engrasado y alineación. No se considera la sustitución de herrajes salvo aprobación y cotización posterior a analisis y dictaminación de sustitución de los mismos. |  | 1 | 16000 | 16000
Revisión, mantenimiento, limpieza y evaluación de sistemas de paneles electrovoltaicos, limpieza y revisión general de buen funcionamiento de los equipos. |  | 1 | 13000 | 13000
Condiciones de Pago. 60% de anticipo 20% al 50% del avance 20% al termino
Todo trabajo o accesorio adicional a lo cotizado en este presupuesto se cobrara aparte.
|  |  | SUB-TOTAL | 230785
|  |  | IVA % | 16%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTADO | 267710.6
Firma |  |  | Firma del cliente

## Nissan Kwanto Jojutla
Presupuesto ENE-NITF-JM-2026-01
Cliente: Nissan Kwanto, Galeana, Morelos, México |  | Grupo Antartida Ingeniería
Dirección: Carretera Jojutla - Alpuyeca Kilómetro 2.5, Josefa Ortiz de Dominguez, 62785 Galeana, Mor. |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 56 3126 5143 |  | Teléfono: 56 1095 4728
Correos: 037.adpc@nissaniragorri.com.mx adpc@nissaniragorri.com.mx 037mantenimiento@nissanragorri.com.mx |  | Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Fecha del presupuesto | 2026-01-16 |  | Validez | x 30 días
DESCRIPCIÓN |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
Suministro, instalación, reubucación del registro de la tierra, mejoramiento y medición de sistema de puesta a tierra física, en Agencia Nissan ubicada en Jojutla, Morelos, consistente en la corrección de electrodos de tierra mal ubicados, instalación de nuevos electrodos tipo varilla copperweld de 2 m, interconexión mediante conductor de cobre calibre 8 AWG, colocación de registros de concreto con tapa polimérica, y mejoramiento del terreno mediante la aplicación de bentonita sódica y electrolito antihumedad, con el fin de reducir la resistividad del suelo. El trabajo incluye excavaciones necesarias, rellenos compactados, colocación de camisa cilindrica para protección mecánica del conductor, conexiones mecánicas certificadas tipo compresión, así como el suministro de todos los materiales, mano de obra especializada, herramienta menor y equipo de seguridad. Asimismo, se realizarán pruebas de resistencia de puesta a tierra y resistividad del suelo, utilizando terrómetro digital de 4 hilos, conforme al método de caída de potencial (3 puntos), garantizando un valor final de resistencia igual o menor a <25 ohms, de acuerdo con lo establecido en: NOM-001-SEDE NOM-022-STPS IEEE Std 81 Incluye reporte de medición, registro de resultados, y verificación final del sistema. |  | 1 | 22565 | 22565
Suministro, sustitución, rehabilitación y medición de electrodo de puesta a tierra física existente, en Agencia Nissan ubicada en Jojutla, Morelos, consistente en el retiro de varilla de puesta a tierra deteriorada por humedad y condiciones adversas, instalación de nueva varilla tipo copperweld de 2 m, interconectada al sistema existente mediante conductor de cobre y conector mecánico de compresión. El trabajo incluye el mejoramiento del suelo mediante aplicación de bentonita sódica y electrolito, con el fin de reducir la resistividad del terreno y garantizar una adecuada disipación de corrientes de falla. Debido a la cercanía del electrodo con un registro sanitario a menos de 30 cm, se realizarán trabajos de rehabilitación del registro existente, que consisten en: Aplanado de muros interiores con mortero cemento–arena Aplicación de impermeabilizante cementoso o elastomérico en muros y fondo del registro Sellado de juntas para disminuir filtraciones, humedad y permeabilidad No incluye suministro de registro ni tapa, ya que el electrodo cuenta con infraestructura existente. Finalmente, se ejecutarán pruebas de resistencia de puesta a tierra, mediante terrómetro digital utilizando el método de caída de potencial (3 puntos), verificando que el valor final de resistencia sea igual o menor a 25 ohms, conforme a: NOM-001-SEDE NOM-022-STPS IEEE Std 81 Incluye reporte de resultados y verificación final del sistema. |  | 1 | 26584.68 | 26584.68
Condiciones de Pago. 60% de anticipo 20% al 50% del avance 20% al termino
Todo trabajo o accesorio adicional a lo cotizado en este presupuesto se cobrara aparte.
|  |  | SUB-TOTAL | 49149.68
|  |  | IVA % | 16%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTADO | 57013.6288
Firma |  |  | Firma del cliente

## Edificio Copilco 8
Presupuesto ENE-ECP-E8-2026-01
Cliente: Cecilia Cantú y Propietarios del ala 01 del edif. 08 |  | Grupo Antartida Ingeniería
Dirección: Edificio 8 – Unidad Habitacional ISSSTE Copilco Av. Universidad 1953 / 6 / 403 |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 1395 0076 |  | Teléfono: 56 1095 4728
Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Fecha del presupuesto | 2026-01-13 |  | Validez | x 30 días
DESCRIPCIÓN |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
Suministro, instalación y puesta en operación de línea vertical de agua potable a base de tubería Tuboplus de 32 mm de diámetro, en sustitución de tubería existente de fierro fundido (FOFO), desde aljibe ubicado en azotea hasta distribución en cada uno de los 6 niveles del edificio (incluye planta baja), incluyendo accesorios, uniones por termofusión, fijación estructural y pruebas hidráulicas; así como el suministro y construcción de cajillo vertical de protección a base de panel de cemento tipo Durock de 12.7 mm, con estructura metálica galvanizada calibre 22, para intemperie, con dimensiones aproximadas de 0.30 × 0.20 m, totalmente sellado y terminado; el concepto incluye materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo, andamiaje, equipo de seguridad, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a especificaciones técnicas y normas vigentes. |  | 1 | 123826.24 | 123826.24
Servicios profesionales de Director Responsable de Obra (DRO) para intervención media en edificio existente, correspondientes a trabajos de sustitución de instalación hidráulica y construcción de cajillo ligero de protección, consistentes en revisión de proyecto, verificación de cumplimiento normativo, emisión de carta responsiva, firma de documentos técnicos y supervisión puntual de obra, conforme a reglamentos y disposiciones vigentes en la Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México; el servicio se presta sin intervención estructural ni afectación a vía pública, e incluye asesoría técnica durante el desarrollo de los trabajos y cierre administrativo de la intervención. |  | 1 | 18000 | 18000
Servicio de limpieza, desinfección y saneamiento de aljibe ubicado en azotea, con dimensiones aproximadas de 2.00 x 2.00 x 2.00 m, que incluye vaciado controlado, cepillado de muros y fondo, retiro de lodos y sedimentos, lavado general, aplicación de solución desinfectante clorada, enjuague final y puesta en operación; el concepto incluye mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, manejo de residuos y todo lo necesario para su correcta ejecución conforme a normas sanitarias vigentes. |  | 1 | 4500 | 4500
Condiciones de Pago. 60% de anticipo 20% al 50% del avance 20% al termino
|  |  | SUB-TOTAL | 146326.24
|  |  | IVA % | 16%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTADO | 169738.4384
Firma |  |  | Firma del cliente

## Jetour SantaFe
Presupuesto ENE-PCC-CP-2026-01
Cliente: Isela Ivonne Aguirre Ortiz |  | Grupo Antartida Ingeniería
Dirección: Cerrada Primaveras, Mz 25, Lote 23, Paraíso Country Club, Morelos |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 2527 8919 |  | Teléfono: 56 1095 4728
Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Fecha del presupuesto | 2026-01-10 |  | Validez | x 30 días
DESCRIPCIÓN |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
Servicio General de mantenimiento a alberca, equipos luminarias y revisión de sistema electrico y electronico de la misma, revisión de sistema de hidromasaje, luminarias de alberca, apagadores e interruptores para exterior. |  | 1 | 75000 | 75000
Revisión, mantenimiento y corrección de fallas y cortos en el sistema electrico principal de la vivienda, división de cargas por área, balanceo de circuitos y mantenimiento general a la red eléctrica de la vivienda. |  | 1 | 65785 | 65785
Suministro e instalación de ducteria y botes integrales para canalizar y proteger instalación eléctrica de luminarias de área de patio / jardín. |  | 1 | 42500 | 42500
Revision y corrección de fallas en suministro de gas a electrodomesticos de cocina ( se contempla revisar, sellar, y en su caso soldar conexiones mal armadas y accesorios en mal estado (mangueras, acoplamientos, etc), revisión y corrección de extractor de grasas, revisión y corrección de instalaciones electricas de cocina. |  | 1 | 15500 | 15500
Revisión, corrección y mantenimiento a cancelerias, puertas y ventanas de la vivienda, mantenimiento a herrajes, engrasado y alineación. No se considera la sustitución de herrajes salvo aprobación y cotización posterior a analisis y dictaminación de sustitución de los mismos. |  | 1 | 14000 | 14000
Revisión, mantenimiento, limpieza y evaluación de sistema de paneles electrovoltaicos, limpieza y revisión general de buen funcionamiento de los equipos. |  | 1 | 10500 | 10500
Condiciones de Pago. 60% de anticipo 20% al 50% del avance 20% al termino
Todo trabajo o accesorio adicional a lo cotizado en este presupuesto se cobrara aparte.
|  |  | SUB-TOTAL | 223285
|  |  | IVA % | 16%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTADO | 259010.6
Firma |  |  | Firma del cliente

## DC Mayorista
Presupuesto ENE-DCM-CP-2026-01
Empresa: DC Mayorista |  | Grupo Antartida Ingeniería
Cliente: Hassel Martínez |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Dirección: Avenida Jesús Reyes Heroles 69, Pueblo San Juan Ixtacala, 54160 Tlalnepantla, Méx. |  | Teléfono: 56 1095 4728
Teléfono: |  | Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Fecha del presupuesto | 2026-01-10 |  | Validez | x 30 días
DESCRIPCIÓN |  | UNIDADES | PRECIO | TOTAL
Suministro e instalación de centro de carga trifásico tipo QO30, incluyendo el retiro y baja del tablero existente que presenta daño por escurrimiento de tubería de drenaje pluvial, el cual ha generado sulfatación y deterioro de componentes eléctricos. El alcance contempla la instalación del nuevo centro de carga en la ubicación definida por el cliente, realizando la reconexión de circuitos existentes, así como la sustitución de interruptores termomagnéticos afectados por sulfatación, quedando considerados 19 espacios (puertos) en operación dentro del nuevo tablero. Los trabajos incluyen el suministro de materiales, mano de obra especializada, reubicación y fijación del tablero, peinado, ordenamiento e identificación de conductores, reapriete de conexiones, así como la verificación eléctrica y comprobación de correcto funcionamiento del sistema una vez energizado. Se contempla el uso de herramienta especializada, equipo de instalación y todos los insumos necesarios para la correcta ejecución del trabajo, conforme a buenas prácticas de instalación eléctrica y condiciones de seguridad aplicables. |  | 1 | 54234.24 | 54234.24
Instalación de interruptor termomagnético 1P – 15 A y separación de circuito, derivado de condición de sobrecalentamiento. Incluye suministro e instalación de interruptor, tendido de nuevo circuito (~5 m), conexión en tablero, ordenamiento de conductores y pruebas de operación. Servicio ejecutado con tablero desenergizado. No incluye obra civil ni modificaciones mayores. La separación del circuito se realiza como medida preventiva para mitigación de sobrecalentamiento y mejora de confiabilidad del sistema eléctrico. |  | 1 | 2650 | 2650
Condiciones de Pago. 60% de anticipo 20% al 50% del avance 20% al termino
La presente cotización incluye obra civil, modificaciones a canalizaciones existentes, ampliaciones de carga, ni sustitución de conductores fuera del centro de carga. Cualquier ajuste adicional no contemplado será cotizado por separado. No incluye obra civil, resanes, perforaciones estructurales ni adecuaciones arquitectónicas. No incluye canalización nueva fuera del área inmediata del tablero. No incluye modificación o reubicación de tubería pluvial, hidráulica o sanitaria. No incluye trabajos en charolas, registros o ductos lejanos al tablero.
|  |  | SUB-TOTAL | 56884.24
|  |  | IVA % | 16%
|  |  | TOTAL PRESUPUESTADO | 65985.7184
Firma |  |  | Firma del cliente

## PIELEC
PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION
Empresa: Distribuidora de pollo ubicada en Cuajimalpa |  |  | Grupo Antartida Ingeniería
Dirección: Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, CDMX |  |  | C. Rupias 71, Aquiles Serdán, Venustiano Carranza, 15430 Ciudad de México, CDMX
Cliente: Ivan Javier Camacho Camacho |  |  | Teléfono: 56 1095 4728
Telefono: S/N |  |  | Mail: contacto@grupoantartida.com.mx
Vigencia de la cotización: 15 días |  |  | 2026-01-12
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
TRANSICION DE MEDIA TENSION
1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 3 | 430.76 | 1292.28
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PERICO 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 3 | 430.76 | 1292.28
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO CAL. 2. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 40 | 481.58 | 19263.2
4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 430.76 | 430.76
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT 200. INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 1 | 3108.49 | 3108.49
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA PONCHABLE DE UN OJILLO DE DE CAL 1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | PZ | 3 | 309.76 | 929.28
7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL EXTERIOR EN FRIO DE 25 KV. INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 2608.76 | 7826.28
8 | CABLE CALB 8 | ML | 10 | 62.92 | 629.2
9 | ZAPATA CALIBRE 8 | PZA | 6 | 62.92 | 377.52
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO AUTOVALVULAR 25 KV. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 3 | 3611.85 | 10835.55
11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES 25 KV 100 AMP. INCLUYE: FUSIBLE UNIVERSAL DE 10 AMP, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 3 | 3939.76 | 11819.28
12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE UNIVERSAL 1-20 AMP MARCA ELEMSA. INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 3 | 430.76 | 1292.28
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP CAL 1/0 DE CLASE 25 KV 100% NA . INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 35 | 393.25 | 13763.75
14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 VIAS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | PZ | 1 | 1240.25 | 1240.25
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 8 | 309.76 | 2478.08
16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PGG DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 309.76 | 619.52
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 4". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 309.76 | 309.76
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD DE 4" . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 40 | 393.25 | 15730
19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO TIPO 4 TAPAS CUADRADAS INCLUYE PUNTAS CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 26098.49 | 26098.49
20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO O MONOFASICO INCLUYE PUNTAS CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 26098.49 | 26098.49
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR A TIERRA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 9 | 1519.76 | 13677.84
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE OPERACIÓN CON CARGA . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 3611.85 | 21671.1
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PORTAFUSIBLE . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 27308.49 | 81925.47
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO BUSHING DE 15 KV . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 15 | 2608.76 | 39131.4
25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DERIVADORA DE 4 VIAS CLASE 25 KV . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 22468.49 | 67405.47
26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO APARTARRAYO . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 5528.49 | 16585.47
27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE A TIERRA. INCLUYE: CONECTORES, VARILLA Y CABLE DE COBRE DESNUDO; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZ | 1 | 1519.76 | 1519.76
28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULA . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 441.65 | 3533.2
29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON DE NEOPRENO . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 151.25 | 1210
30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 8 | 465.85 | 3726.8
31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICA FENOLICA PARA IDENTICACION DE CABLES. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 151.25 | 453.75
32 | SOLDADURA CADWELL 150 | PZ | 10 | 393.25 | 3932.5
33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE 5/8 X 1.5 M. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN | PZ | 10 | 551.76 | 5517.6
34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE CON HEBILLA DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | JG | 3 | 309.76 | 929.28
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 KVA . INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 317708.49 | 317708.49
36 | GESTION ANTE CFE , INCLUYE CARPETA DE OPO , APROBACION DE PROYECTO , BITACORA DE OBRA , ACTA ENTREGA RECEPCION, NO INCLUYE PAGOS ANTE CFE | PZA | 1 | 90750 | 90750
BAJA TENSION
37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION DE TIPO TRANSOCKET | PZA | 1 | 32542.95 | 32542.95
38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CON GABINETE DE 3*400 | PZA | 1 | 41776.46 | 41776.46
39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL 1/0 . INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 100 | 417.45 | 41745
40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 . INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 30 | 470.69 | 14120.7
41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PARED GRUESA DE 2" INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | ML | 10 | 551.76 | 5517.6
42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 8 CIRCUITOS 400 AMP PPAL INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 82968.49 | 82968.49
43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA TABLERO I-LINE 100 AMP PPAL INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 34431.76 | 68863.52
44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA TABLERO I-LINE 200 AMP PPAL INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 37819.76 | 37819.76
45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ DE 30 CTOS 200 AMP PPAL INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 60325.76 | 120651.52
46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO NQ DE 18 CTOS 200 AMP PPAL INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 41828.49 | 41828.49
47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45KVA 440/220 INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 76539.76 | 76539.76
48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1 FASE QO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 20 | 360.58 | 7211.6
49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 2 FASE QO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 1398.76 | 6993.8
50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3 FASE QO INCLUYE: MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 2401.85 | 24018.5
ALIMENTADORES
51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO CAL 4/0 AL TETRAPOLAR | ML | 60 | 1519.76 | 91185.6
52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO CAL 1/0 AL TETRAPOLAR | ML | 90 | 1156.76 | 104108.4
53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ARMADO CAL 1/0 AL TETRAPOLAR | ML | 60 | 1156.76 | 69405.6
SALIDAS ELECTRICAS
54 | SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA , CABLE , CAJA , CONECTOR Y CONTACTO | PZA | 35 | 4991.25 | 174693.75
55 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA , CABLE , CAJA , CONECTOR Y CONTACTO | PZA | 25 | 4821.85 | 120546.25
56 | SALIDA ELECTRICA DE BOMBA 1 HP CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA , CABLE , CAJA , CONECTOR Y CONTACTO | PZA | 3 | 5028.76 | 15086.28
57 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA , CABLE , CAJA , CONECTOR Y CONTACTO | PZA | 6 | 9989.76 | 59938.56
58 | COMBINACION DE ALUMBRADO PARA LAMPARAS EXTERIORES | PZA | 1 | 4318.49 | 4318.49
SISTEMA DE TIERRRAS
59 | PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA LO CUAL INCLUYE VARILLA , REGISTRO , CARGA SOLDABLE | PZA | 15 | 3025 | 45375
PROYECTO ELECTRICO DE BODEGA INDUSTRIAL
60 | ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO , LO CUAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO , DIAGRAMA UNIFILAR , CUADROS DE CARGA , PLANO DE MEDIA TENSION , PLANOS ELECTRICOS DE BAJA TENSION ALUMBRADO , CONTACTOS , FUERZA , SISTEMA DE TIERRAS , DETALLES ELECTRICOS | PZA | 1 | 54450 | 54450
Subtotal |  |  |  |  | 2156818.95
IVA 16% |  |  |  |  | 345091.032
Subtotal |  |  |  |  | 2501909.982

## Estimación Atizapan
Estimados Casa Atizapan (Unicamente estimados, ningun costo esta estudiado a fondo)
Partida | Acabados Estándar | Acabados Premium | Acabados de lujo
Proyecto y gestión | 373500 | 466875 | 583593.75
Preliminares | 249000 | 311250 | 389062.5
Cimentación | 622600 | 778250 | 972812.5
Estructura | 934000 | 1167500 | 1459375
Albañilería | 871600 | 1089500 | 1361875
Instalaciones H/S | 373500 | 466875 | 583593.75
Instalaciones eléctricas | 373500 | 466875 | 583593.75
Acabados premium | 1743000 | 2178750 | 2723437.5
Equipamiento | 311300 | 389125 | 486406.25
Indirectos y utilidad | 373500 | 466875 | 583593.75
TOTAL ESTIMADO | 6225500 | 7781875 | 9727343.75